Опросный лист на проектирование систем обогрева резервуаров

(компенсация теплопотель и защита от замерзания)

| Данные организации/заказчика |
| --- |
| Наименование организации |  |
| Контактные данные | Тел: | e-mail: |
| Контактное лицо |  |
| Адрес объекта |  |
| Самовывоз | Да | Нет |

| Технологические параметры |
| --- |
| Требуемая температура продукта, С |  |
| Технологическая темпер. продукта, С | Норм.: Макс.: |
| Максимально допустимая температура для продукта, С |  |
| Температура окружающей среды, С | Мин.: Макс.: |
| Максимальная температура пропарки (при наличии), С |  |
| Тип продукта |  |
| Плотность продукта, кг/м3 |  |
| Удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг×С ) |  |
| Динамическая вязкость продукта, Н×с/м2 или Па×с |  |
| Коэф. теплопроводности продукта, Вт/(м×С) |  |
| Коэф. объемного расширения продукта, 1/С |  |
| Минимальная высота налива продукта, м |  |
| Тип теплоизоляции |  |
| Коэф. теплопроводности теплоизоляции, Вт/(м×С) |  |
| Толщина теплоизоляции, мм |  |
| Материал резервуара |  |
| Коэф. теплопроводности материала резервуара, Вт/(м×С) |  |
| Макс. температура для материала резервуара, С |  |
| Толщина стенки резервуара, мм |  |
| Максимальная скорость ветра, км/ч |  |
| Температурный класс взрывоопасной смеси, Т1 …Т6 |  |
| Напряжение цепей обогрева, В |  |

Примечание: В случае парового (жидкостного) обогрева указать давление и

максимальную температуру теплоносителя.

- Тип резервуара

Вертикальный                                                          Вертикальный                                                Горизонтальный                                                                         (на фундаменте)                                                           (на опорах)

Примечания

| Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров) | эллиптические плоские |
| --- | --- |
| Теплоизоляция резервуара | полностью изолирована крыша не изолирована дно и крыша не изолированы |
| Особенности конструкции |  |

Примечания

- Пояснения к заполнению опросного листа:Требуемая температура продукта – минимальная температура поддержания продукта в резервуаре.

- Технологическая температура продукта – температура продукта в технологическом процессе.

- а) Нормальная технологическая температура продукта – преобладающая температура в технологическом процессе.

б) Максимальная технологическая температура продукта – максимальная температура, которую иногда может приобретать продукт в технологическом процессе.

- Максимально допустимая температура для продукта – температура, выше которой нельзя перегревать продукт.

- Минимальная температура окружающей среды. Соответствует абсолютной минимальной температуре воздуха в соответствующем регионе.

- Максимальная температура окружающей среды.

- Максимальная температура пропарки. В случае наличия пропарки резервуара.

- Тип продукта. Характеристики продукта наименование.

- Теплофизические характеристики продукта:

а) Плотность продукта.

б) Удельная теплоемкость продукта.

в) Динамическая вязкость продукта.

г) Коэффициент теплопроводности продукта.

д) Коэффициент объемного расширения продукта.

е) Минимальная высота налива продукта.

- Тип теплоизоляции.

- Коэффициент теплопроводности теплоизоляции.

- Толщина теплоизоляции. Отсутствие теплоизоляции не допускается.

- Материал резервуара. В случае металлического резервуара достаточно просто указать тип металла в упрощенной форме.

- Теплофизические характеристики материала резервуара:

а) Максимальная температура для материала резервуара.

б) Толщина стенки резервуара.

Максимальная скорость ветра.

Температурный класс взрывоопасной смеси. В случае если резервуар находится во взрывоопасной зоне.

- Напряжение цепей обогрева. Обычно соответствует стандартному напряжению питающей сети 220В или 380В.

- Тип резервуара. Выберете из предложенных вариантов конструкцию резервуара, наиболее соответствующую Вашему варианту, и заполните необходимые размеры. В случае несоответствия ни одной из предложенных конструкций вместе с опросным листом необходимо выслать габаритный чертеж резервуара с размерами.

- Особенности конструкции:

а) Тип крыши (для вертикальных резервуаров) или Боковые стены (для горизонтальных резервуаров).

б) Теплоизоляция резервуара. В случае, если резервуар изолирован частично, существенно увеличиваются мощности и расход электроэнергии.